ANEXO

Material Suplementario

Versión 9  ·  Junio 2026

Este anexo reúne figuras y tablas complementarias al cuerpo principal, organizadas por capítulo. Todo el material está referenciado en el texto principal. Se conservan numeración y notas originales para facilitar las referencias cruzadas.

## Cap 01  Introducción

Tabla 1.8. Técnicas de ciencia de datos y aprendizaje automático aplicadas en el Proyecto PAC.

| Técnica / Método | Rol en el proyecto | Categoría | Capítulos |
| --- | --- | --- | --- |
| Correlación intraclase | Evaluación de la reproducibilidad noche a noche de las métricas fisiológicas por paciente. | Estadística | Caps. 3 y 4 |
| Correlación de Spearman | Análisis de asociación entre variables fisiológicas y clínicas. Evaluación de la independencia parcial del ARI. | Estadística | Caps. 4 y 5 |
| Chi-cuadrado y V de Cramér | Cuantificación de la asociación entre estados PAC y morfotipos en las tres escalas. | Estadística | Cap. 5 |
| Análisis de calibración | Verificación de la correspondencia entre probabilidades predichas y frecuencia real. | Estadística | Cap. 6 |
| Bootstrap e IC | Estimación de la incertidumbre en métricas de riesgo relativo y estabilidad en muestras pequeñas. | Estadística | Caps. 5 y 6 |
| K-Medias | Identificación de morfotipos C1–C5 sobre curvas SpO₂ y construcción de PAC States. | No supervisado | Caps. 4 y 5 |
| PCA | Reducción de dimensionalidad para la matriz de variables nocturnas y curvas de eventos. | No supervisado | Caps. 4, 5 y 6 |
| Análisis de silueta | Criterio cuantitativo para la selección del K óptimo en el fenotipado. | No supervisado | Cap. 4 |
| Agrupamiento trayectorias | Identificación de arquetipos de organización nocturna sobre vectores dinámicos. | No supervisado | Cap. 5 |
| Cadenas de Markov | Modelado de probabilidades de transición entre estados PAC. Atractores y resiliencia. | Modelos dinámicos | Caps. 5 y 6 |
| Acoplamiento temporal | Cuantificación de la fracción de eventos severos en estados PAC patológicos. | Series temporales | Cap. 6 |
| Ventanas deslizantes | Construcción del dataset de predicción prospectiva (ventanas de 30 s) para NB08. | Series temporales | Cap. 8 |
| LightGBM | Predicción de severidad del evento individual y predicción prospectiva NB08. | Supervisado | Caps. 6 y 8 |
| Regresión logística | Clasificación de riesgo nocturno sobre la matriz de variables de noche. | Supervisado | Cap. 6 |
| Bosque aleatorio | Modelo de referencia para la clasificación de severidad nocturna. | Supervisado | Cap. 6 |
| LOPO-CV | Esquema de validación estricta que deja un paciente fuera en cada fold. | Evaluación | Caps. 6 y 8 |
| ROC y precisión-exhaustividad | Evaluación del poder discriminativo y definición de umbrales operacionales. | Evaluación | Caps. 6 y 8 |
| SHAP | Análisis de interpretabilidad del clasificador de riesgo nocturno. | Interpretabilidad | Cap. 6 |
| Ablación por bloques | Evaluación del aporte incremental de cada grupo de features al modelo. | Evaluación | Cap. 6 |
| Risk Score PAC | Síntesis de predicciones de evento y noche en índice integrado 0–100. | Síntesis predictiva | Cap. 6 |

Nota. La tabla presenta las 20 técnicas aplicadas a lo largo de la tesis, con su rol, categoría metodológica y capítulos de referencia. Esta tabla se presenta como material suplementario a la descripción de §1.8.

## Cap 04  Fenotipado Morfológico y Reactividad Autonómica

Figura 4.3. Perfiles de frecuencia cardíaca (FC, fila A) y movimiento (MOV, fila B) por morfotipo C1–C5.

Nota. Eje X: tiempo normalizado del evento (0–100 %). Fila A — FC (lpm): media ± IQR; Δ indica el incremento máximo respecto al valor al inicio del evento. Fila B — MOV (u.a.): media ± IQR; peak indica la amplitud máxima. Los morfotipos C3 y C4 muestran los picos de FC y MOV más pronunciados; C5 presenta los Δ más bajos pese a ser el morfotipo más severo morfológicamente.

Figura 4.5. Análisis within-stratum del ARI: diferencias entre ARI-alto y ARI-bajo dentro de cada estrato de severidad ODI3.

Nota. Estratos ODI3: Leve, Moderado, Grave, Muy grave. (a) HR gain mediana; (b) fracción morfotipos severos C4+C5; (c) T90. Prueba de Mann-Whitney U con corrección de Bonferroni. *** p < 0,001.

Figura 4.6. Estabilización del ODI3 con el número de noches promediadas (bootstrap, cohorte estricta, 8 pacientes).

Nota. (A) MAE (ev/h) del ODI3 vs número de noches; banda sombreada: IQR bootstrap (300 iteraciones). Umbral operacional MAE = 2 ev/h alcanzado aproximadamente a las 4 noches. (B) ICC(1,1) vs número de noches (0,70 → 0,98 en 14 noches).

Figura 4.7. Validación multi-noche del ARI: MAE bootstrap y análisis de concordancia Bland-Altman.

Nota. (A) MAE bootstrap (IC 95 %) del ARI paciente-nivel vs número de noches; umbral operacional ARI = 0,05. El MAE desciende por debajo de 0,01 desde las primeras noches. (B) Bland-Altman: sesgo = 0,001; LoA ± 0,097. La variabilidad residual es homogénea en todo el rango del ARI.

Tabla 4.3. Correspondencia entre morfotipos escalares (α–κ, K = 10) y morfotipos de curva (C1–C5).

| Morf. escalar | N eventos | C4+C5 (%) | Alineación principal | Perfil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| β | 51.801 | 0,0 % | → C1 (87,4 %) | Dominante subcrítico — 60,8 % del corpus |
| γ | 8.590 | 1,0 % | → C1 (61,7 %), C2 (34,8 %) | C1/C2 mixto — baja carga hipóxica |
| η | 7.286 | 1,2 % | → C2 (58,6 %), C1 (35,6 %) | Leve-moderado con buena recuperación |
| κ | 6.739 | 17,1 % | → C2 (60,1 %), C4 (17,0 %) | C2 dominante con fracción severa moderada |
| α | 4.675 | 29,1 % | → C2 (37,1 %), C3 (30,1 %) | Mixto severo-moderado; fronteras difusas C2/C3/C4 |
| ζ | 3.698 | 24,0 % | → C2 (46,4 %), C4 (23,1 %) | Mixto moderado-severo; contribución severa relevante |
| ε | 548 | 20,6 % | → C3 (68,2 %) | Predominio C3 — severo agudo |
| ι | 201 | 68,2 % | → C4 (48,3 %), C5 (19,9 %) | Severo C4/C5 — alta tasa de eventos críticos |
| θ | 1.597 | 71,1 % | → C4 (39,7 %), C5 (31,4 %) | Severo mixto C4/C5 — segundo concentrador |
| δ | 151 | 94,7 % | → C5 (82,5 %), C4 (17,5 %) | Concentrador máximo de C5 — morfotipo de mayor pureza severa |

Nota. N = 85.286 EDOs. C4+C5 (%): fracción de eventos del morfotipo escalar alineados con morfotipos severos de curva. δ y θ concentran la mayor pureza de morfotipos severos C4/C5.

## Cap 05  PAC States y Caracterización Multiescala

Figura 5.1. Estabilidad del ARI nocturno por paciente a lo largo de las noches monitoreadas.

Nota. Cada panel corresponde a un paciente (orden cronológico, solo noches quality, n = 553). Líneas horizontales: media del ARI nocturno del paciente; barras de error: IQR noche a noche. Origen: NB03.

Figura 5.5. PCA multiescala y fenotipos nocturnos (K = 3). Proyección de 560 noches quality en el plano PC1–PC2.

Nota. PC1 = 29,2 % (loadings dominantes: frac_s_S2, frac_s_S1, frac_m_M0); PC2 = 12,1 %. Los tres clusters se superponen parcialmente en PC1–PC2; la separación es más clara en dimensiones superiores. Origen: NB04.

## Cap 06  Modelado Predictivo Basado en PAC

Figura 6.1. Distribución condicional P(morfotipo | estado PAC) en las tres escalas.

Nota. Los estados patológicos (S6, M1, L0) concentran una proporción marcadamente superior de morfotipos C4 o C5. V de Cramér: S = 0,355; M = 0,229; L = 0,194. Origen: NB05, Sección 2. n = 83.892 eventos, 12 pacientes.

Figura 6.2. Riesgo relativo (RR) de evento severo por estado PAC en las tres escalas.

Nota. Los estados patológicos S6, M1 y L0 presentan los RR más elevados (4,70×, 3,29× y 1,98× respectivamente). La magnitud del RR decrece con la escala temporal. P(severo) marginal = 5,97 %. Origen: NB05, Sección 2.

Figura 6.2c. Acoplamiento morfotipo–estado PAC (escala M): esquema conceptual.

Nota. El estado fisiológico activo en los 5 minutos previos al evento predice la morfología de la caída de SpO₂. P(severo | M0) < 2 %; P(severo | M1) ~ 19,6 %. V de Cramér escala M = 0,231.

Figura 6.3. Coupling Index (CI) en las tres escalas temporales (n = 560 noches).

Nota. Cada punto representa una noche. Independencia entre ci_s y ci_m (r = 0,066); correlación moderada entre ci_m y ci_l (r = 0,291). Las tres escalas capturan dimensiones no redundantes del riesgo nocturno. Origen: NB05, Sección 3.

Figura 6.4. Resiliencia fisiológica post-evento en las tres escalas temporales.

Nota. Fracción de eventos severos en estado patológico seguidos de retorno protector (resiliente) vs. persistencia patológica (colapsado). Gradiente 43,3 % → 12,3 % → 1,3 % (S/M/L). n = 4.602 eventos C4+C5. Origen: NB05, Sección 4.

Figura 6.4c. Dos noches con ODI3 = 14 ev/h y Coupling Index opuesto (0,12 vs. 0,75).

Nota. La distribución de eventos en zonas protectoras (verde) o patológicas (rojo) determina el CI. El ODI3 no distingue estos perfiles; el CI sí. Valores ilustrativos consistentes con la distribución empírica del corpus (NB05 §3).

Figura 6.5. Matrices de transición Markoviana de los PAC States en las tres escalas.

Nota. La intensidad del color representa la probabilidad de transición del estado fila al estado columna. Los atractores (S1, M0, L3) presentan alta probabilidad de auto-transición. Transiciones: S = 462.519; M = 45.900; L = 7.196. Origen: NB05, Sección 5.

Figura 6.5c. Dinámica peri-evento y resiliencia fisiológica: esquema conceptual.

Nota. Tras un evento severo (C4/C5), la probabilidad de permanecer en estado patológico cae a distintas velocidades: 43,3 % a los 30 s (S), 12,3 % a los 5 min (M), 1,3 % a los 30 min (L). Porcentajes calculados sobre corpus de 560 noches (NB05 §4).

Figura 6.6. Trayectorias nocturnas en el espacio PCA, coloreadas por fenotipo dinámico PAC.

Nota. PC1 (33,6 %): gradiente de carga hipóxica / respuesta autonómica; PC2 (23,6 %): gradiente de dinamismo. El fenotipo Carga Hipóxica Alta se localiza en el extremo negativo de PC1 con baja variabilidad. n = 511 noches, 8 pacientes. Origen: NB05, Sección 6.

Figura 6.7. Ablación por grupo de features en clasificación multiclase LOPO-CV (NB06).

Nota. Panel izquierdo: balanced accuracy. Panel derecho: Cohen κ. El modelo PAC only (balanced accuracy = 0,521 ± 0,218) supera a Clínico only (0,354 ± 0,294). 540 noches, 8 pacientes, 8 folds LOPO-CV. Origen: NB06.

Figura 6.8. Curvas ROC y Precision-Recall: LightGBM vs. regresión logística basal (NB07 Bloque B).

Nota. AUC = 0,878 (LightGBM) vs. 0,743 (LR). AP = 0,240 vs. 0,164. Baseline AP = 5,56 %. n = 76.053 eventos, 8 pacientes, LOPO-CV. Origen: NB07, Bloque B.

Figura 6.9. Curvas ROC y Precision-Recall para la clasificación nocturna binaria (NB07 Bloque C).

Nota. Logística: AUC = 0,874, AP = 0,764. Random Forest: AUC = 0,815, AP = 0,649. Baseline AP = 0,320. n = 540 noches, 8 pacientes. Origen: NB07, Bloque C.

Figura 6.10. Distribución del Risk Score PAC (0–100) por categoría clínica AASM.

Nota. Medianas: 29,2 (Normal) / 29,4 (Leve) / 72,9 (Moderado) / 81,0 (Severo). El 100 % de las Severas superan el umbral 60; el 77,6 % de las Moderadas; el 9,4 % de las Leves; el 0 % de las Normales. n = 540 noches. Origen: NB07, Bloque D.

## Cap 08  Predicción Prospectiva con Horizonte Temporal

Figura 8.1. Dataset de ventanas: características del corpus (NB08).

Nota. Panel izquierdo: prevalencia de ventanas con C4/C5 por horizonte (3,74 % → 18,89 %). Panel derecho: distribución del ci_sofar en ventanas positivas vs. negativas (H = 5 min). n = 452.955 ventanas, 8 pacientes. Origen: NB08.

Figura 8.2. Rendimiento discriminativo por horizonte — AUC y AP vs. lead time (NB08, LightGBM LOPO-CV).

Nota. Panel izquierdo: AUC-ROC y AP por horizonte (LightGBM vs. Logística). Panel central: curvas ROC por horizonte. Panel derecho: tabla resumen. H = 5 min óptimo: AUC = 0,821, AP = 0,326. Origen: NB08.

Figura 8.3. Importancia de features LightGBM por horizonte (gain, modelo completo).

Nota. window_position y ci_sofar dominan la importancia en todos los horizontes. El ranking de los cinco primeros features no cambia entre H = 2 min y H = 15 min. Origen: NB08.

Figura 8.4. AUC por paciente y horizonte (LOPO-CV, LightGBM).

Nota. Mapa de calor de AUC para los 8 pacientes × 4 horizontes. Todos los AUC > 0,73. El Paciente 314 (mayor AUC, menor prevalencia) ilustra la ortogonalidad entre discriminación y prevalencia. Origen: NB08.

Figura 8.5. Análisis operacional: umbral clínico por horizonte (LightGBM, LOPO-CV).

Nota. Curvas de sensibilidad y especificidad en función del umbral de clasificación para los cuatro horizontes. La línea punteada indica el umbral de Youden. H = 5 min: Youden = 0,46, Sens = 0,75, Spec = 0,74. Origen: NB08.

Figura 8.6. Perfil de riesgo temporal a lo largo de la noche y calibración del modelo (H = 5 min).

Nota. Panel izquierdo: riesgo medio predicho por decil de la noche (plano, sin pico temporal claro). Panel derecho: calibración observada vs. predicha — el modelo sobreestima ~4× (predicho ~0,34 vs. real ~0,08), consistente con el entrenamiento sin scale_pos_weight. Origen: NB08.

Tabla 8.2. Prevalencia de la clase positiva por horizonte temporal.

| Horizonte Δt | Ventanas positivas | Total ventanas | Prevalencia (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 min | 16.951 | 452.955 | 3,74 % |
| 5 min | 36.438 | 452.955 | 8,04 % |
| 10 min | 62.853 | 452.955 | 13,88 % |
| 15 min | 85.583 | 452.955 | 18,89 % |

Nota. El horizonte H = 5 min constituye el punto operacional óptimo. La prevalencia aumenta con el horizonte porque ventanas más alejadas tienen mayor probabilidad de que ocurra algún evento severo.

Tabla 8.3. Prevalencia de la clase positiva (H = 5 min) por paciente.

| Paciente | Ventanas totales | Ventanas positivas | Prevalencia (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 175 | 21.271 | 6.836 | 32,1 % |
| 240 | 19.205 | 2.368 | 12,3 % |
| 309 | 53.138 | 2.596 | 4,9 % |
| 314 | 7.561 | 119 | 1,6 % |
| 321 | 80.438 | 3.898 | 4,8 % |
| 336 | 115.701 | 8.275 | 7,2 % |
| 656 | 90.886 | 7.165 | 7,9 % |
| 683 | 64.755 | 5.181 | 8,0 % |

Nota. Cohorte estricta, horizonte 5 min. La variabilidad de 20× entre Pac 314 (1,6 %) y Pac 175 (32,1 %) es el principal desafío para la definición de un umbral de activación único.